[image: image1.jpg]





北京国标联合认证有限公司

[image: image2.jpg]


Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.
[image: image3.png]




编  号：0240-2020
测量过程控制检查表
	测量过程
(参数)名称
	面料克重检验
	企业部门
	生产部

	被测参数
要求
	参数M
	(50～2000)g
	导出计量要求
	最大允许误差 
	±1.0g

	
	公差T
	±3g
	
	允许不确定度
	0.67g 

	
	其他要求
	/
	
	其他要求
	/

	测量过程要素控制状况

	过程要素
	计量特性
	是否满足
计量要求

	测量设备名称
	测量范围
	测量
不确定度
	测量设备最大允许误差
	其他特性
	是

	电子天平

JJ3000
	(0-3)kg
	——
	±1.0g
	无
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	测量过程控制规范编号
	HY-CL/GF-01
	是

	测量方法编号
	YQA-HY-01《面辅料检验标准》
	是

	环境条件
	(20±5)℃
	是

	操作人员姓名
	张敏
	是

	测量不确定度评定方法
	有
	是

	有效性确认方法
	有
	是

	测量过程监视方法、
监视记录
	有
	是

	控制图绘制(如果有)
	有
	是

	综合评价
	审核记录：
1. 测量过程控制规范编制满足要求。
2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。
3. 测量过程不确定度评定方法正确。
4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。
5. 测量过程监视是否在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。
审核结论：   ☑符合   □有缺陷    □不符合     （注：在选项上打√，只选一项。）


审核日期：2020.12.12     审核员：                  企业部门代表： 
