编    号：0240-2020

不符合项报告

企业名称：江苏华艺服饰有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 生产部 陪同人员:陈勇

不符合事实描述： 生产部（裁剪车间）名称为CutterControl 版本号为Ver3.01-13未列入软件台账管理。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.2.2软件 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业职能部门代表（签名）_________ 日期:2020.12.12

纠正措施: 将生产部（裁剪车间）名称为CutterControl 版本号为Ver3.01-13列入软件台账管理。并举一反三仔细检查现场有无其他测量软件遗漏，一并整改。 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况: 纠正措施已落实，验正有效。 审核组代表签名: 日期:2020.12.12

可另附页