编号：0234-2020

不符合项报告

企业名称：延安思凡石油设备有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门:质量部 陪同人员:王志贤

不符合事实描述： 查出厂编号：2020015,SF-3100红外线分析仪检验报告，没有标明记录保存期限，不符合GB/T19022-2003标准6.3.1条款“---应有形成文件的程序以确保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置”的规定的要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.2.3__条款记录__ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业职能部门代表（签名）_________ 日期:2020.11.29

纠正措施: - 在记录中，标明记录保存期限，3年。 2、对有关人员进行教育培训，防止类似问题再次发生。 预计完成日期:__2020.11.30__ 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况: 纠正措施已按计划完成，纠正措施有效。 审核组代表签名: 日期:2020.11.30

可另附页