编号：0239-2020

不符合项报告

企业名称：晋城山水合聚水泥有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 调度监控室检 陪同人员:白建红

不符合事实描述： 在调度监控室检查时发现参加2020年11月15日参与内审的两名内审员没有经过培训。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022标准 6.1.2的要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2020、12、2

纠正措施: 立即调整培训计划争取在2021年一季度完成。 企业部门代表签名: 审核员签名: 日期:2020.12.2

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期：

编号：0239-2020

不符合项报告

企业名称：晋城山水合聚水泥有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 质量控制室 陪同人员:

不符合事实描述： 查编号为35的压力试验机未见计量确认记录。 不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003条款7.1.4计量确认过程记录 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2020.12.2

纠正措施: 立即对压力试验机进行确认 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期：