编号：0065-2017-2020

不符合项报告

企业名称： 山西潞安技术咨询开发研究所有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产检测部 陪同人员: 黄蓉玉

不符合事实描述： 查：生产检测部使用的玻璃转子流量计，型号规格LZB-3WBF, 出厂编号：99，证书编号：JDLT202000836，校准日期：2020-3-27，设备确认合格，没有计量确认合格标识。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T 19022-2003 6.2.4标识条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页