编号：00192017QEO/0062-2017-2020

不符合项报告

企业名称： 河南万恒塑胶有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:质检部 陪同人员:谢朝刚

不符合事实描述： 查：质检部检验室电子天平，型号规格HZ-HG-2002N,检定日期：2020.08.20，设备确认合格，没有计量确认合格标识。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T 19022-2003 6.2.4标识条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页