编号：0245-2020

不符合项报告

企业名称：牡丹江鸿鑫设备制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:马超

不符合事实描述： 生产部提供的2020.12.5装配生产检验记录，其中产品编号：200932产品名称：配电箱，没有标注记录的检验日期。不符合GB/T19022-2003标准中 7.2.4d）条款“进行每个测量过程控制活动的日期”。的规定要求。 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的7.2.4条款 测量过程的记录 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_____ 日期:2020.12.6

纠正措施: 对编号：200932的产品进行重新检验，按规范要求填写装配生产检验记录。并核查其他检验记录，是否有类似问题。 预计完成日期:20.12.10 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 整改措施已落实，验证有效。 审核组代表签名 日期：2020.12.6

可另附页