编号：0176-2020

不符合项报告

企业名称：山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 品管部 陪同人员: 张钦亮

不符合事实描述： 查品管部新购买的一台出厂编号201的测量设备“比较测量仪”，经确认设备状态为未送检。不符合ISO10012:2003标准7.3.2溯源性 条款。 不符合认证审核ISO10012:2003标准：7.3.2溯源性 条款 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页