丰城市东鹏陶瓷有限公司

测量过程有效性确认记录

| 测量过程名称 |  | 成品厚度测量过程 | 测量过程规范 编号 |  | FMW072-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 品保部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：游标卡尺 测量方法：从检验台拿过工具取出数显游标卡尺（检查卡尺表面是否污损或有液体残留，若正常进入下部操作）。旋动调节钮调节至尺身顺畅移动；用右手抓取臂，大拇指抵在尺身上。测前归零，按下电源键，显示屏上会出现数值；向上推紧卡尺使测距为零，此时按下归零键，屏幕显示为0.00,测量前确认数值单位为mm，若不是，则按单位键进行切换。将被成品砖四个角卡在数显游标卡尺上，测量值传递给容栅位移传感器，当主栅和副栅之间有相对位移产生时，这种位移就会转换为数字量，通过显示部分（液晶屏）显示出来。规范认真做好记录。 环境条件：室外常温，室内（10-30）℃。 测量软件；无 操作者技能：测量设备操作人员，经培训合格。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录:(用游标卡尺检测标准厚度为11mm的成品砖) 用重复测量法对游标卡尺检测过程进行有效性确认： 2020年12月19日用游标卡尺对标准厚度为11mm的成品砖进行重复现性检测，取10次测量的平均值为10.99mm 游标卡尺最大允许误差MPE=±0.02mm,MPEV=0.02mm 当y0-y =0.01mm≤MPEV=0.02时，测量过程有效。 确认人员： 日期：2020.12.19 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  | 批准人 |  |

FMR071-003  V0.1