| 企业 名称 | 徐州徐工汽车制造有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 尹彩侠 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 党政工作部 | 天然气报警器 | DZ-854-001 | JKB-R2BD-B1 | ±5%FS | 空气中甲烷气体标准物质Ure l=2% k=2 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2020.12.17 | √ |
| 新能源车辆公司 | 静电测试仪 | Rx23915 | FMX-003 | U=0.2kV,k=2 | 交直流数字 千伏表 AC:±1%;DC:±0.5% | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020.03.04 | √ |
| 品质管理部 | 标准铂电阻温度计 | 191863 | WZPB-2 | 2等 | 标准铂电阻温度计1等 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.07.06 | √ |
| 品质管理部 | 手持激光测距仪 | 710518904 | GLM500 | 1级 | 手持式激光测距仪检定装置 U=0.96m m,k=2 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020. 06.30 | √ |
| 品质管理部 | 多功能校准仪 | 49530001 | 724 | U=0.0001v（k=2） | 数字多用表0.00045% | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020.06.29 | √ |
| 品质管理部 | 手持精密测温仪 | 15000087 | GT11 | U=0.010℃（k=2） | 标准铂电阻温度计二等 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020.06.30 | √ |
| 安环设备部 | 压力表 | HY69590400446 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置0.4级 | 徐州市铜山区市场监督综合检验检测中心 | 2020.12.03 | √ |
| 品质管理部 | 扭矩 检定仪 | 174018 | GNJ2000 (2000Nm) | 1级 | 标准扭矩扳手 0.1级 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020.04.15 | √ |
| 审核综合意見： 企业建立7项最高计量标准，其他所查未建标测量设备均送至徐州市铜山区市场监督综合检验检测中心、徐州市质量技术监督综合检验检测中心、江苏省计量科学研究院、江苏华质检测技术有限公司等检定／校准。现场抽查8份检定校准证书，符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020 年 12 月22日~ 12 月23 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |