编号：0237-2020

不符合项报告√

企业名称：咸阳荣信机电制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 技术质量部 陪同人员:李萍玲

不符合事实描述： 在技术质量部现场检查时发现型号为Roya19158编号为NA1607105的三坐标测量机使用的校准证书，未对证书进行确认。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022标准 7.1.1条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020、12、10

纠正措施: 立即对该证书进行确认 企业部门代表签名: 审核员签名: 日期:2020、12、10

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期：

可另附页