[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0227-2019-2020
审核员现场审核记录

企业名称：__东营钧辰石油设备有限责任公司__     
审核员：                                    
审核日期： 2020年12月11日 上午至2020年12月12日 上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	1、公司的测量体系内审：

公司于2020年8月11日-12日组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司5 个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项。查《测量管理体系内审报告》1份，企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。企业于2020年8月20日按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

2、公司的测量体系管理评审：

查《2020年度测量管理体系管理评审计划》，公司于2020年10月10日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理苏本雷主持，综合管理部等各部门主要负责人汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议提出进一步加大测量设备管理力度，进一步筛选关键测量过程等问题，已落实了整改部门、整改完成时间，指定了跟踪验证整改效果的责任人。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。
	管理层

管理者代表
综合管理部
安全环质部
研发部
	否

	2
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7. 2.3测量过程的实现
8.2.4测量管理体系的监视
	企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视，2020年无新增关键测量过程。
查《泄漏电流检验测量过程》，制定了《泄漏电流检验测量过程控制规范》。查《泄漏电流检验测量过程系统控制监视分析表及控制图》，对测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。
	安全环质部
生产管理部

研发部


	否

	3
	企业质量目标完成情况？
	5.3质量目标
	查《测量管理体系年度质量目标分解考核表》，已对5个部门进行了分解，查综合管理部共分解3个目标，查《2020年测量管理体系计量目标完成》，已对2020年度的质量目标进行统计，4项质量目标均已完成。
查内部顾客满意度目标值为≥95%，2020年共调查内部客户7个，客户满意度为98.89%，年度质量目标完成情况较好。
查《2020年职工培训计划》共2项，查2020年5月7进行了“手册程序文件”的《培训签到表》，已完成培训。查《学员考评表》，已对培训情况进行了评价。
	综合管理部
安全环质部
生产技术部
研发部
市场部

	否

	4
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	企业对测量管理体系2019年度认证审核发现的2个不符合项，制定了预防纠正措施：并按其纠正措施进行了整改工作。查不符合01的整改，已增加职能部门计量职责，符合要求。查不符合02整改，已将校准服务方更换，并完成供方评价。经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。
	综合管理部
安全环质部
生产技术部
研发部


	否

	5
	企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？
	6.4外部供方
	公司2020年无新增供方。
企业委外检定/校准服务机构共有1家为“广州力赛计量检测有限公司”，查《检定校准服务评价表》已进行资质评价。校准服务机构资质满足要求。

查《检测设备合格供方表》，测量设备供应商为常州市蓝光电子有限公司等3家，查《检测设备供方评价表》已对外部供方进行了持续评价，资料和相关记录齐全。符合要求。
	安全环质部
生产技术部
采购部
	否

	6
	强制检定
	7.3.2溯源性
计量法制要求
	企业6台（件）测量设备，列入企业计量管理工作。企业未建立最高计量标准。企业用于检测的所有测量设备均委外送检到“广州力赛计量检测有限公司”进行校准。“广州力赛计量检测有限公司”（中国合格评定国家认可委员会认可证书注册号为：CNAS L7127）。查编号W75A-0916-008，型号规格为LK2675A的泄漏电流测试仪，校准日期2020年06月13日。校准机构为“广州力赛计量检测有限公司”。量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。

查生产技术部现场使用的编号为W70A-0516-194，型号规格为LK260AX的耐电压测试仪，到期未送检。不符合认证审核准则条款号“7.3.2溯源性”的要求。
	综合管理部生产技术部
研发部

安全环质部
	不符合02

	7
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。
	认证证书标识的使用


	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发国内市场招标加分及企业形象广告宣传。
	市场部
综合管理部

	否




 1 / 2

