编号：0038-2020

不符合项报告

企业名称：常州常工电子科技股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 陪同人员:栾国庆

不符合事实描述： 查单相电能表检定室在用的测量设备，其中出厂编号E1382，单相电能表校验台的计量标识，检定日期2019年3月1日，已过期，未及时更换，（查看了此测量设备的检定证书，检定日期2020年3月26日，有效期至2021年3月25日，在有效期内使用 ）。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.2.4 条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.12.17

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页