编号：0105-2017-2020

不符合项报告

企业名称： 大庆市海兴石油科技发展有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产车间 陪同人员:庞忠辉

不符合事实描述： 在生产车间发现正在使用的编号为1808002型号为邵氏A硬度计检定校准日期为2020年7月28日没有纳入测量设备台账中管理不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款“用于监视和记录影响量 的测量管理体系内”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号： 6.3.1条款 测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020年12月11日

纠正措施: - 将邵氏A硬度计纳入测量设备台账中管理 - 对公司所有测量设备进行检查杜绝类似问题的发生 企业部门代表签名: 审核员签名:2020.12.11

纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2020.12.11

可另附页