编号：0261-2020

不符合项报告

企业名称：广州王老吉药业股份有限公司 不符合报告编号：20201215

企业下属部门:工程部 陪同人员:汪若龙

不符合事实描述： 工程部电子天平内部《检定证书》（证书编号：TP2020417），检定报告上缺少计量标准的有效期信息。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 6.2.3记录_ 不符合程度：主要不符合__ __；次要不符合_____； 审核员(签名)______ 陪同人员(签名)_________ 企业职能部门代表（签名）____ _ 日期:2020.12.15

纠正措施: 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名:日期: