| 受理编号：0252-2019-2020 测量设备溯源抽查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 |  | 佛山市高明艺源工艺品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 部门 | 测量设备名称 | 型号规格/ 编号 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 是否符合 |
| 品管部 | 木材含水率测量仪 | J－2000/ 32977 | ±5% | 电子天平 精密数显直流稳压电源 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 20201207 | √ |
| 品管部 | 钢卷尺 | 0－5/ JC5－01 | II级 | 标准钢卷尺 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 20201127 | √ |
| 品管部 | 钢直尺 | 1000/ ZC－01 | ±0.2mm | 三等标准金属线纹尺 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 20201127 | √ |
| 品管部 | 数显卡尺 | 0－150/ 19124167 | ±0.03mm | 量块 5等3级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 20201127 | √ |
| 品管部 | 线纹钢直尺 | 300/ YY001 | ±0.3mm | 塞尺 青石方框角尺 标准金属线纹尺 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 20201207 | √ |
| 审核综合意見： 已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备全部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由质量管理中心保存。 根据外部检定/校准情况的检查情况，该公司的校准情况基本符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年 12 月 16日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |