编号：0265-2020

不符合项报告

企业名称：上海华电阀门集团有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质管部 陪同人员:徐维坚

不符合事实描述： 查：质管部编号为C2014046的冲击试验机未贴计量确认标识。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003 6.2.4_标识___________ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_✔__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页