编号：0108-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 白银有色集团股份有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 白银有色动力有限公司 陪同人员:陈海静、郝锦玲

不符合事实描述： 查电气检测维修中心压力表校验室，计量标准器及主要配套设备量值溯源记录未及时更新，维护不到位。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.3记录条款要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 1.组织相关人员学习《测量过程和测量设备管理》GB/T19022-2003标准6.2.3记录条款要求及《计量标准考核规范》JJF1033-2012，并充分理解标准及条款要求。 2.按照标准及条款要求重新正确填写相应技术记录。 3.举一反三，对相关技术资料进行检查，避免重复问题再次发生。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 纠正措施有效。 审核组代表签名: 日期:

可另附页