编号：0267-2020

| 企业名称 | 南宁市富诚家私有限责任公司 |  |  |  |  | 审核员 | 孙保健 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术质检部 | 钢卷尺 | FC002 | 0-3m | U=0.3mm K=2 | 标准钢卷尺Ⅰ级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.25 | √ |
| 技术质检部 | 木材水分测试仪 | FC003 | KT-50 | U=1.0％ K=2 | 电子天平 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.26 | √ |
| 技术质检部 | 游标卡尺 | FC004 | (0-150)mm | U=0.01mm K=2 | 四等量块 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.26 | √ |
| 技术质检部 | 钢直尺 | FC001 | (0-200)mm | U=0.01mm K=2 | 三等标准线纹尺 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.26 | √ |
| 技术质检部 | 钢卷尺 | FC007 | 0-5m | U=0.3mm K=2 | 标准钢卷尺Ⅰ级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.25 | √ |
| 技术质检部 | 钢直尺 | FC009 | (0-500)mm | U=0.01mm K=2 | 三等标准线纹尺 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.26 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，测量设备全部送至深圳华科计量检测技术有限公司检定、校准，抽查6台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年12月13日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表