[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0120-2017-2020
审核员现场审核记录

企业名称：大庆市富隆达石油工程机械设备有限公司    
审核员：王玉玲     [image: image2.png]


            审核日期：2020 年12月14日
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	抽企业的测量设备摆锤式冲击试验机于2020.8.13检定校准，外径千分尺（75-100）mm 2020.8.13检定校准等均处于有效计量确认状态使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件满足要求.

在质管部发现正在使用的编号为FLD-10型号为LV150N倒置式金相显微镜检定校准日期为2020年8月13日没有纳入测量设备台账中管理不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款“用于监视和记录影响量 的测量管理体系内”的规定要求。


	质管部/供销部/办公室/生产部/生产车间
	次要不符合01

	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？

	7.1.计量确认

	抽关键测量油管短节（2-7"/8）水压密封试验测量关键测量过程测量要求识别正确，配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确，部门尚未发生验证不合格测量设备。

	质管部/供销部/办公室/生产部/生产车间
	

	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

	7.2测量过程

	企业尚未有新增测量过程。原有测量油管短节（2-7"/8）水压密封试验测量已编制控制规范进行控制、有效性确认，符合要求
	质管部/供销部/办公室/生产部/生产车间
	

	5
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.3测量不确定度
	已对油管短节（2-7"/8）水压密封试验测量进行了测量不确定度评定见测量不确定度评定表符合要求
	质管部/供销部/办公室/生产部/生产车间
	

	6
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视见测量过程监视控制图

	质管部/供销部/办公室/生产部/生产车间
	

	7
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业于2020年11月8日组织了公司测量管理体系内审，内审分二个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，于11月10日完成整改。企业于2020年11月28日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理赵凯杰委托的管理者代表王少敏主持，并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 


	质管部/供销部/办公室/生产部/生产车间
	

	8
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	经验证企业对上年度监督审核过程中发现的不符合项在审核时已完成整改符合要求，同意关闭一个部符合项。符合要求。

	质管部/供销部/办公室/生产部/生产车间
	

	9
	强制检定
	计量法制要求
	抽查编号为JL-8.2.4-031检验记录，螺杆泵油管锚规格型号Y221-115的内径外径检验记录等均能使用法定计量单位。

企业暂无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。
	质管部/供销部/办公室/生产部/生产车间
	

	10
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业电能表型号2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表满足GB17167标准4.3.8表4的要求 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理，对每月用电用水情况有统计企业主要耗能为电；2020年1月-2020年11月用电2.2t标准煤。不是耗能企业。符合要求。
	办公室
	

	11
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	企业制定了总的质量目标，质管部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年4月-2020年12月质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未分解。
	质管部/供销部/办公室/生产部/生产车间
	

	12
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	办公室建立和评价测量设备合格供方名录。质管部负责对提供服务外部供方进行仪器设备选择、确认评价。企业测量设备委托有资质机构检定校准。符合要求。 
	办公室


	


 2 / 2

