编     号：0264-2020

现场审核记录

企业名称：沁阳市宏达钢铁有限公司

审核员：

审核日期：2020年12月17日至2020年12月19日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问采购部人员张慧珍、销售部人员陈永平、电气部人员武新军、行政部人员王凡等，职责内容，问答完整，对职责清楚。 | 行政部 销售部 采购部 电气部 | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 公司的《测量管理体系质量手册》中规定了测量设备计量确认标识差错数量≤2；在用测量设备合格率≥96%、内部顾客满意度达95%、外部顾客满意度达到92%等6项计量工作目标，查《2020年度测量管理体系目标完成情况统计表》，已完成统计月份到2020年12月。 | 环保能源部 | 否 |
| 3 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录管理控制程序》，规定了对记录的管理规范，规定了记录保存年限3年。 查2020年12月1日《钢材成品质量台账》记录内容信息完善，符合要求。 | 生产部 （炼钢车间） | 否 |
| 4 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4标识 | 企业编制了《计量标识管理控制程序》，对测量设备进行了分类管理。 查炼钢车间现场使用的出厂编号为J1066,规格型号：（0-300）mm游标卡尺，其校准证书编号为STIZSC2003018700003,已经进行了计量确认，但未粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款 “6.2.4 标识”的要求。 | 生产部 （炼钢车间） | 不符合 01 |
| 5 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查企业HDGT/CLCX.12-2020《外部供方管理控制程序》文件，已规定了对供方的评价管理和监控方法。查《测量设备合格供方清单（检测设备）》，入账的测量设备供方为20家。抽查《合格供方调查评价表》1份，测量设备“钢筋正反向弯曲试验机”供应商为“上海龙华测试仪器有限公司”。企业已对测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。查《检定校准合格供方清单（检定校准服务）》，入账的检定校准供方为4家。抽查《检定校准合格供方台账》中的检定校准服务供方“河南省计量科学研究院”， 主要负责微机控制电液伺服万能试验机 、直读光谱仪等的检定校准服务；“沁阳市公共检验检测中心” ，主要负责电子汽车衡等的检定，“河南中方质量检测技术有限公司” 主要负责电子天平、游标卡尺等的校准。查《合格服务方调查评价表》1份，已对“河南省计量科学研究院”的服务质量进行评价，符合要求。 | 采购部 环保能源部 质检部 | 否 |
| 6 | 计量单位使用情况？强制检定管理情况？ | 计量法制要求 | 查《钢材成品质量台账》，计量单位使用情况符合要求。 企业建立了《计量器具台账》 企业将96台测量设备列入计量管理工作（其中强检设备5台）。 查《计量器具台账》中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 环保能源部 | 否 |
| 7 | 计量建标情况？管理情况？量值溯源图？ | 7.3.2溯源性 | 企业没有计量建标。 企业的测量设备委托外部机构进行检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查型号/规格为WDW-100C微机控制电子万能试验机，出厂编号为550621，其检定证书编号为：力字20200401-0460，检定日期：2020年04月03日。测量设备检定证书，填写规范，符合要求。测量设备量值均已溯源到SI单位。 | 生产部 （质检部） | 否 |
| 8 | 顾客满意度情况？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《计量满意度测评控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 企业于2020年6月18日对内部顾客的满意度进行了调查，共发出调查表10份，收回10份，内部顾客满意度96.66%。 企业于2020年7月20日对外部顾客的满意度进行了调查，共发出调查表10份，收回10份，外部顾客满意度99%。 | 销售部 环保能源部 | 否 |