编号：0272-2020

不符合项报告

企业名称：武汉虹之彩包装印刷有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量管理部 陪同人员:何泽宇

不符合事实描述： 查质量管理部的关键测量过程含水量检测，测量设备是卤素水分仪，国家标准规定为烘箱检测法，企业实际采用卤素水分仪进行检测，技术研发部制定的《水分检测标准和制备样方法（卤素法）》中并未明确卤素水分仪设备的准确度、不确定度等相关的计量要求，根据国标要求，应增加与烘箱比对的检测方法。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.1 条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.12.15

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：2020.12.15

可另附页

编号：0272-2020

不符合项报告

企业名称：武汉虹之彩包装印刷有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 生产车间 陪同人员:陈锦新

不符合事实描述： 检查生产车间现场的环境要求：企业标准QB/H&H.SC22-2020《生产环境（温湿度）控制标准》规定（11-4）月份，温度（22±2）℃，湿度（50%-60%）,实际显示温度为24.9℃,湿度为50.8%,环境条件，符合要求，文件规定温湿度计每年至少校准一次，但生产车间配备的温湿度计未列入台帐管理，且未校准。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.12.15

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：2020.12.15