编号：0271-2020

| 企业 名称 | 武汉红金龙印务股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 赵跃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理部 | 温湿度计 | 17021 | 9017 | ±2℃ ±5%RH | 精密露点仪 ±0.2℃ ±1%RH | 湖北省计量测试研究院 | 2020.09.17 | √ |
| 质量管理部 | 电子 天平 | 142365346 | XP504 | I级合格 | E2等级砝码 | 武汉市计量测试检定研究所 | 2020.09.11 | √ |
| 质量管理部 | 耐折度测定仪 | 161131GNZ | PN-NZ135 | U=0.1mN；k=2 | 牛值砝码 | 武汉市计量测试检定研究所 | 2020.09.11 | √ |
| 质量管理部 | 色差计 | 12069 | Ci6X | U=2.2；k=2 | 陶瓷标准 色板 | 湖北省计量测试研究院 | 2020.09.14 | √ |
| 质量管理部 | 标准白板 | 8802716/A | 陶瓷 | Y： U=0.8(K=2) 蓝光白度U=0.8(K=2); 光谱反射因素 Urel=0.8% (K=2) | 光谱测色仪Y:U=0.8(K=2) x:U=0.006(K=2) y:U=0.006(K=2) | 中国计量科学研究院 | 2020.09.16 | √ |
| 质量管理部 | 卤素水分测定仪 | B919651564 | HC103 | U=0.010g k=2 | E2等级砝码 | 湖北省计量测试研究院 | 2020.09.14 |  |
| 审核综合意見： 查该公司《测量设备台账》，测量设备送湖北省计量测试技术研究院、武汉市计量测试检定研究所、 中国计量科学研究院等检定校准机构检定／校准，抽6台测量设备 ，经查其检定、校准证书 ，填写规范，符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020 年 12 月 16 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表