编号：0271-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 烟用包装印刷品裁切/模切尺寸偏差 测量过程 |  |  | 企业部门 | 质量管理部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M | 裁切/模切尺寸偏差 |  | 导出计量要求 | 最大允许误差 | 测量工具最大允许误差为0.1mm，测量范围可满足（0~250）mm |
|  |  | 公差T | 测量范围长度（0~250）mm，宽度（0~100）mm，盒包装印刷品尺寸偏差±0.3mm |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 | / |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 | 测量不确定度 | 测量误差 | 其他特性 | 是 |
| 数显卡尺 |  |  | （0-300）mm | / | 最大允许误差为0.1mm | / |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | HJL-CLGF-ZG-01 |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | QB/HBZY.CL116-2019；QB/H&H.CP12-2020 |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度(22±2)℃，湿度（55±5）% |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 何泽宇 |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，并满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020  年12 月 16  日    审核员：                企业部门代表：