编号：0271-2020

不符合项报告

企业名称：武汉红金龙印务股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 完成车间 陪同人员:姜汉坤

不符合事实描述： 现场查编号为BT03029-6HN/（20-5000）g和B714945041(40-6000)g的电子天平未检定，查无检定/校准证书。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.3.1 条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.12.16

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：2020.12.16

可另附页