编号：0167-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 岐山县恒通机械制造厂 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量部 陪同人员:王鲜梅

不符合事实描述： 对该厂提供检测校准服务的外部供方：岐山县质量技术监督检测检验所、江苏世通仪器检测服务有限公司未实施评价并记录。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.4 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)____李学弘_______ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.12.16

纠正措施: 质量部负责对岐山县质量技术监督检测检验所、江苏世通仪器检测服务有限公司的能力证明材料实施评价并记录。 企业部门代表签名: 审核员签名:李学弘 2020.12.16

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 李学弘 日期:

可另附页