编号：0225-2020

不符合项报告

企业名称：浙江伦特机电有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 金工车间 陪同人员:倪逸仙

不符合事实描述： 查金工车间正使用的出厂编号:QN115279P的游标卡尺，规格型号（0~150）mm ，未张贴“计量确认合格证”。查校准证书，校准日期2020年3月17日。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4标识的条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.12.20

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页