编号：0270-2020

不符合项报告

企业名称：浙江金卡智慧水务有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量部 陪同人员:茹润苗

不符合事实描述： 在质量部现场审核时发现，编号03619249，型号AR932的涂层测厚仪，2020年04月15日广电计量检测（杭州）有限公司校准，但工作现场涂层测厚仪没有张贴计量状态标识。 不符合认证审核准则条款号： GB/T-19022-2003中6.2.4的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)__ __ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020年12月21日

纠正措施: 立即对编号03619249，型号AR932的涂层测厚仪张贴计量状态标识。 举一反三，检查所有的计量生产设备是否张贴计量状态标识。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 经对纠正措施跟踪验证，纠正措施有效，不符合项已关闭。 审核组代表签名: 日期：2020年12月22日

可另附页