编号：0083-2016-2020

不符合项报告

企业名称： 大庆市瑞斯德石油机械制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量部 陪同人员:

不符合事实描述： 企业新增计量检定校准机构《沈阳计量测试院》没有对该公司进行合格供方评价，不符合GB/T19022-2003 条款6.4外部供方。--（应根据外部供方满足文 件规定要求的能力对其进行评价和选择）。 不符合认证审核准则条款号：_6.4外部供方_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.12.19

纠正措施: 1.对计量检定校准机构苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司进行评价和选择，使其能满足生产与检测的需求。 企业部门代表签名: 审核员签名: 2020.12.19

纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2020.12.19

可另附页