编    号：0084-2016-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 上接头表面硬度检测 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （230±10）HBS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附）1．在生产过程中，上接头表面硬度控制在（220-240）HBS,即（230±10）HBS 2．测量过程最大允许误差：△允=10×（1/3-1/10）=10×1/3=±3.3HBS,（取1/3）； 3．测量范围推导：（216.67-243.33）HBS ，测量范围向两边延伸为：（200－300）HBS 4．选择（8-650HBW ）里氏硬度计，设备最大示值误差为230×±1%＝±2.3HBS , 满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 里氏硬度计 | TH110 |  | ±1% | HFJL2012CZ09032 |  | 2020.12.09 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围是（8-650HBW）HBS，硬度计最大允许误差为±2.3HBS ; 上接头的表面硬度控制在（220-240）HBS，测量最大允差为±3.3HBS。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020 年 12 月 13 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备。满足计量要求。 - 测量设备。检定/校准。 - 测量设备验证。正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020 年12 月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |