不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 德阳久旭机电有限责任公司 |  |  |
| 受审核部门 | 行政部 | 陪同人员 | 赵文德 |
| 不符合事实描述: 现场查看：车间配备的灭火器数量不足，不能满足基本的应急准备，且配电房有一台灭火器处于失效状 态，不符合策划及标准要求。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.2 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ■ ISO45001：2018标准8.2条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2020.12.25 日 期：2020.12.25 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：                  日期：