编号：0157-2019

| 企业名称 | 大庆契时石油科技开发有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李长亮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量技术部 | 游标卡尺 | 6355857 | 0-300mm | ±0.02mm | 量块 5等 | 沈阳计量测试院 | 2018.12.4 | √ |
| 质量技术部 | 游标卡尺 | 263673 | 0-300mm | ±0.02mm | 量块 5等 | 沈阳计量测试院 | 2018.12.4 | √ |
| 质量技术部 | 外径千分尺 | 852129 | 0-25mm | ±0.01mm | 量块 4等 | 沈阳计量测试院 | 2018.12.4 | √ |
| 质量技术部 | 外径千分尺 | 9359574 | 25-50mm | ±0.01mm | 量块 4等 | 沈阳计量测试院 | 2018.12.4 | √ |
| 质量技术部 | 游标卡尺 | 28398733 | 0-300mm | ±0.02mm | 量块 5等 | 沈阳计量测试院 | 2018.12.4 | √ |
| 质量技术部 | 游标卡尺 | 25895225 | 0-300mm | ±0.02mm | 量块 5等 | 沈阳计量测试院 | 2018.12.4 | √ |
| 质量技术部 | 压力表 | 86523474 | （0-25）Mpa | ±1.6 | 活塞式压力计 0.05级 | 沈阳计量测试院 | 2019.6.2 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立最高标准，测量设备送至检定，抽查7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2019年10月6日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表