编    号：0157-2019

不符合项报告

企业名称：大庆契时石油科技开发有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量技术部 陪同人员:董继成

不符合事实描述： 查编号86523474，（0-25）MPa的压力表，技术质量部未粘贴计量确认状态的标识，不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.4条款“……应有设备计量确认状态的标识”的规定要求。 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.2.4条款 标识 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) _________ 企业职能部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: