编号：0281-2020

不符合项报告

企业名称：佛山市三水威达机电有限公司 不符合报告编号：20201223

企业下属部门: 综合部 陪同人员: 韩远庆

不符合事实描述： 未能提供计量确认的监视记录。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 8.2.4测量管理体系的监视 不符合程度：主要不符合__ __；次要不符合_____； 审核员(签名)______ 陪同人员(签名)_________ 企业职能部门代表（签名）____ _ 日期:2020.12.28

纠正措施: 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:2020年12月29日