编号：0035-2020

不符合项报告

企业名称：山东心传矿山机电设备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 综合部 陪同人员: 潘帅帅

不符合事实描述： 企业提供《记录清单》中缺少《测量设备计量确认表》、《计量确认过程验证记录》、《测量过程及控制一览表》等检索信息。不符合GB/T19022-2003标准6.2.3记录 应保存测量管理体系运行所需信息的记录。应形成文件的程序以确保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。 不符合认证 审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.2.3记录 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√； 审核员(签名)______ _____陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020年3月26日

纠正措施: 1.学习 GB/T19022-2003标准6.2.3记录和 XCKS/CX08-2019《质量记录控制程序》文件，加深对记录相关管理制度的理解。 2.将《测量设备计量确认表》、《计量确认过程验证记录》、《测量过程及控制一览表》等在《记录清单》补充完善，查缺补漏。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 纠正措施可行 审核组代表签名: 日期：2020年3月26日

可另附页