受理编号：0059-2016－2020

| 企业名称 |  | 珠海罗西尼表业有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称/编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 百分表/ MUN050 | （0-10） mm | U=3μm(k=2) | 光栅式指示表测微仪 | 珠海罗西尼表业有限公司 | 2020.9.20 | √ |
| 生产部 | 数显卡尺/ B18125785 | （0－150）mm | U=0.01mm(k=2) | 量块4等 | 珠海罗西尼表业有限公司 | 2020.5.22 | √ |
| 质控部 | 量块/ 56121 | （5.12－100）mm | 4等 | 三等量块 电感式量块比较仪 | 广东省珠海市质量计量监督检测所 | 2020.5.22 | √ |
| 设备部 | 压力表/HY69560600439 | (0-0.6)MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.4级 | 广东省珠海市质量计量监督检测所 | 2020.8.7 | √ |
| 中心实验室 | 高级机械表测试仪/LXN-E-008 | WT-X1 | ±0.2s/d | 钟表仪器校验仪 频率准确度1.2×10-7 | 深圳市泰坦时钟表科技有限公司 | 2020.4.7 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》和《测量设备管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一由质控部计量室送内外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》选择并评价， 校准/检定证书统一由质控部计量室保存。根据内外部抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020 年 12 月 24 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表