编号：0255-2020

不符合项报告

企业名称：佛山市三水中信达地毯制品有限公司 不符合报告编号：20201223

企业下属部门:生产部 陪同人员:肖海业

不符合事实描述： 查生产部钢卷尺（编号GJC－01，规格50m）未能提供计量确认记录。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 7.1.4计量确认过程记录 不符合程度：主要不符合__ __；次要不符合_____； 审核员(签名)______ 陪同人员(签名)_________ 企业职能部门代表（签名）____ _ 日期:2020.12.23

纠正措施: 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: