编号：0266-2020

不符合项报告

企业名称：陕西宏基混凝土构件有限责任公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:生产经营部 陪同人员:杨金平

不符合事实描述： 该企业两条“180”混凝土生产线未配置符合规定的电能计量器具。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022标准6.3.1 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___李俐________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.12.26

纠正措施: 由物质设备部负责制定计划并配置符合要求的电能计量器具。 企业部门代表签名:审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期：

可另附页