编号：0288-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 山东海临实业有限责任公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘复荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 游标卡尺 | K15G293035 | (0-150) mm | ±0.03mm U=0.01mm，k=2 | 通用量块： 3等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.02.28 | √ |
| 质检部 | 绝缘电阻表 | 15090625 | ZC-7 | ±50MΩ U=2.3×10-2，k=2 | 可调式高阻箱： U=±2%,k=2 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.02.28 | √ |
| 质检部 | 千分尺 | 170922389 | （0-25) mm | ±0.004mm U=1μm，k=2 | 千分尺量块： 3等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.02.28 | √ |
| 质检部 | 绝缘电阻表 | 15090012 | ZC-7 | ±50MΩ U=2.3×10-2，k=2 | 可调式高阻箱： U=±2%,k=2 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.02.28 | √ |
| 审核综合意見： 抽查《测量设备台账》中4台测量设备的校准证书，其校准结果的量值溯源符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年12月25日上午—2020年12月25日下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |