编号：0194-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 陕西华骏机械制造有限责任公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 陪同人员:张娜娜

不符合事实描述： 查质量管理部，编号59119，型号/规格 (0-25mm/0.01mm)的外径千分尺，使用的是校准证书：未见到确认记录， 不符合认证审核准则条款号：_GB/T 19022-2003 7.1.1之规定。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020、12、27

纠正措施: 立即对该证书进行确认，已确定该设备的计量性能状况。 企业部门代表签名: 审核员签名: 日期 2020、12、27

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页