编号：0005-2020-2020

不符合项报告

企业名称： 西安石油大佳润实业有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:技术质量部 陪同人员:马海森

不符合事实描述： 查编号：041002548 外径千分尺，《计量确认记录》，测量过程计量要求不正确。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准7.1.1条款的要求__ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_ √__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.12.28

纠正措施: 对编号041002548 外径千分尺重新确认，完善该测量设备测量过程计量要求，举一反三， 对所有计量器具进行计量确认。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效,同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页