不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 内蒙古驰通建设工程有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 喇嘛湾镇扶贫林果食品加工厂工程项目部 | 陪同人员 | 蔡国良 |
| 不符合事实描述: 现场观察：该项目现场电表箱接线及安全门裸露及脱落，不符合要求 上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.4条款 ■ GB/T 50430-2017标准10.5.3条款: ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ■ ISO45001：2018标准8.1条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 该项目现场电表箱接线及安全门裸露及脱落，不符合要求。

纠正情况： 项目部对电表箱的接线进行整理，安全门修理闭合。

原因分析： - 该项目部人员对电表箱的完好状态及安全状态没有及时进行检查，没有做好防护。 - 对ISO 9001:2015标准8.5.4条款、GB/T 50430-2017标准10.5.3条款、ISO 14001:2015标准8.1条款、ISO45001：2018标准8.1条款相关要求理解不到位。

纠正措施： 1、项目部对电表箱的接线进行整理，安全门修理闭合。 2、对ISO 9001:2015标准8.5.4条款、GB/T 50430-2017标准10.5.3条款、ISO 14001:2015标准8.1条款、ISO45001：2018标准8.1条款相关要求进行培训。 预定完成日期：

举一反三检查情况： 对公司所有项目部的设施设备进行检查，做好防护，尤其涉及环境保护及安全的设施设备进行隐患排查。

受审核方纠正措施有效性的验证： 该项目部已对电表箱的接线进行整理，安全门修理闭合。 验证人： 日期：

受审核方代表：             日期