[image: image1.jpg]/gwm?w




   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0141-2018-2020
现场审核记录

企业名称：上海华杰生态环境工程有限公司   
审核员：___[image: image2.png]


  ___________                        审核日期： 2020年12月30日 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查：《测量设备台账》企业共有测量设备6台件，测量环境无要求。抽查：生产部编号0140619276数字多用表有计量确认标识。
查：6台设备均进行了校准，并在有效期内，设备信息与台账一致，见《测量设备溯源抽查表》。


	移动厕所事业部、生产部
	否

	2
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1计量确认
	查：《计测量设备计量确认明细表》钢板厚度测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。
	移动厕所事业部、生产部
	否

	3
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	查：生产部对测量过程进行识别和策划，相关部门负责测量过程的实施和控制，用《测量过程及控制一览表表》进行汇总，共识别了6个测量过程，其中关键测量过程3个，不锈钢板厚度测量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，符合要求。
	生产部
	否


 1 / 1

