[image: image1.png]™ #%

>, -




   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编号：0295-2020
审核员现场审核记录

企业名称：四川科度实业有限公司

审核员：        [image: image2.png]


           审核日期：2021年01月06日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	    公司管理者代表雷明静为企业技术部经理。
    通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。

   公司主要测量要求是测绘服务【地理信息系统工程、地理信息数据采集及处理、工程测量、不动产测绘（地籍测绘、房产测绘）】、农田工程规划设计、土地整理、土地规划、土地调查、自然资源调查、土地综合整治。
企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。
	财务部
	否

	2
	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
	5.1计量职能

	计量职能机构是综合管理部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。计量职能部门的8项职能。

	财务部
	否

	3
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每月由技术部统计考核，均能达标。
	财务部
	否

	4
	是否按要求进行管理评审？

管理评审输入与输出是否满足要求？

评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？

查管理评审记录
	5.4

管理评审
	企业于2020年10月28日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。
	财务部
	否

	5
	是否确定岗位职责和权限？


	6.1.1 

人员的职责


	企业通过《测量管理体系手册》和测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。各类人员在体系中的职责发挥较好。
	财务部
	否

	6
	是否确定人员能力要求？

如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价）
	6.1.2 

能力和培训


	查《2020年培训计划》，全年计划培训3次，查培训记录。企业已于分别于2020年2月24日组织了一次计量器具使用，保养培训，有记录。2020年7月13日，组织了测量管理体系知识，审核要求知识培训，有记录。
	财务部
	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，现行有效、受控。

	财务部
	否

	8
	企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？
	6.2.3记录
	企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。


	财务部
	否



	9
	纳入体系管理测量设备计量确认标识？
	6.2.4标识
	企业编制了《封印和标识管理控制程序》。

查全站仪、水准仪、手持激光测距仪，均有计量确认标识.
	财务部
	否

	10
	企业是否建立测量 设 备 管 理 程序？

企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？

企业对测量设备的 维 护 管 理 要求？

对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1 测量

设备
	查 MM-MP-6.3.2《测量设备管理程序》，对测量设备进行全过程管理。

查《企业计量器具台帐》及周检计划

表等随机抽查 3件证书，均符合要求。

现场查计量器具，全站仪（编号：

108045）；水准仪（编号：977295）；手持激光测距仪（编号：X122019643）工作正常，均列入设备台账受控管理，具备有效期内的检定证书，粘贴计量确认合格标识。

该企业测量设备全部以对外送检至上级法定计量单位的形式进行溯源。
企业未建立标准器
	财务部
	否


 6 / 6

