编号：0166-2019-2021

不符合项报告

企业名称： 陕西缔忠罡制造有限公司 不符合报告编号：03

企业下属部门:技术质量部 陪同人员:刘万里

不符合事实描述： 查技术质量部编号131102844千分尺校准证书，没有千分尺校正杆的溯源结果。 不符合认证审核准则条款号： GB/T9022标准7.3.2条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.1.7

纠正措施: 由技术质量部负责于外部校准机构联系，落实该校准结果，并对其他类似情况进行举一反三。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期:

可另附页