编号：0166-2019-2021

不符合项报告

企业名称： 陕西缔忠罡制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:生产部 陪同人员:刘万里

不符合事实描述： 在生产部检查发现图号12ISDX240TA-170150“67.412”孔径检验用气动量仪未纳入测量设备台账管理。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022标准6.3.1条款 主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.1.7

纠正措施: 由生产部负责将该测量设备纳入测量设备台账管理并进行举一反三。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页