[image: image1.png]%3%




   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0188-2019-2021
审核员现场审核记录

企业名称：宁波安联检测有限公司  
审核员：  吴素平                               审核日期：2021年01月12日

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业每年进行一次内审，于2020年10月12日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，未发现不符合项。 

企业于2020年10月19日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业钟狄阳总经理主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，各部门汇报了各部门体系工作的运行情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并形成了管理评审报告，满足要求。
	管理层
质量部

	否

	2
	查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。
	5.2以顾客为关注焦点
	公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。
	质量部
综合部

	否

	3
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。

	5.3质量目标
	查 NAL/CM01《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标四项一致，企业规模较小未分解，有具体指标可测量，查《测量管理体系质量目标完成情况表》，2020年的质量目标由质量部统计考核，均达标。
	质量部
	否

	4
	为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

	7.1计量确认
7.2测量过程
7.3.1不确定度评定
8.2.4测量管理体系的监视
	企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了已识别的企业共识别8个关键测量过程：有机物浓度，金属浓度，物化指标，物质质量，气体流速，噪声检测等测量过程。抽查了关键测量过程：重铬酸钾称重测量过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见重铬酸钾称重测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《重铬酸钾称重测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《重铬酸钾称重测量过程监视统计记录表》及《重铬酸钾称重测量过程质控图》。
	质量部

	否

	5
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
 
	8.3不合格控制
	上年对企业审核中发现的一个不符合项：
企业未对外部服务方“宁波市计量测试研究院、上海计量测试技术研究院”进行验收选择和确认评价。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.4条款。
企业采取的纠正措施：企业采取的纠正措施：企业对外部服务方“宁波市计量测试研究院、上海计量测试技术研究院”的资质进行了收集，提供了“宁波市计量测试研究院、上海计量测试技术研究院”的计量授权证书，（浙）法计（2018）33002号，有效期至2023年2月13日；（国）法计（2017）01039号有效期至2022年11月5日，及相关的授权项目附件，并对两家校准机构的资质进行了评价确认，企业提供了相关的供应商调查评价表，符合要求。                      
上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。  
	质量部
	否

	6
	企业如何实现测量管理体系持续改进？ 
	8.4改进
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	质量部
综合部

	否

	7
	强制检定、法定计量单位的使用情况。
	计量法制要求
	根据国家新的实施强制管理的计量器具目录，企业5台件强制检定器具，用于环境监测的声级计，均在有效期内使用，满足要求。
检查了质量部、综合部的相关质量记录，均能使用法定计量单位。
	质量部
综合部

	否

	8
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及企业内部管理提升、检测项目投标等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。
	综合部

	否

	9
	组织机构及资质的变更情况
	
	企业的资质及组织机构无任何变更。
	综合部

	否


 2 / 2

