[image: image3.png]



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.  


        受理编号：0187-2019-2021
测量设备溯源抽查表
	企业
名称
	宁波迈拓斯数控机械有限公司
	审核员
	王晓巍

	部门
	测量设备
名称
	型号
规格
	设备
编号
	测量设备
准确度级
	测量标准装置
准确度等级
	检定/校准
机构
	检定/校准日期
	符合打√
不符合打×

	技术部
	游标卡尺
	0-150mm
	EA204129
	±0.02mm
	标准量块
5等
	宁海县计量技术测试所
	2020.3.17
	√

	技术部
	千分表
	（0-1）mm
	ULP690
	±0.005mm
	千分表检定装置MPEV: 1.0μm 
	宁海县计量技术测试所
	2020.11.25
	√

	技术部
	百分表
	（0-10）mm
	2046S
	±0.20mm
	百分表检定装置 
MPEV: 1.8μm
	宁海县计量技术测试所
	2020.3.17
	√

	生产部
	耐压测试仪
	LK2679D
	2903322
	±5%
	耐压仪漏电流校准器 数字高压表
Urel=1.8% k=2
	深圳市汇科计量检测技术有限公司
	2020.3.16
	√

	生产部
	便携式里氏硬度计
	MH180
	MH0109083105
	±12 HLD
	标准里氏硬度块
U=7HLD  k=2
	浙江弘志计量测试有限公司
	2020.10.9
	√

	生产部
	三坐标
测量机
	ML1520HA
	A15190
	±（1.2+L/350）μm
	 量块  3等
	宁波市计量测试研究院
	2020.10.9
	√

	审核综合意见：

该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准；送到宁海县计量技术测试所、深圳市汇科计量检测技术有限公司、浙江弘志计量测试有限公司、宁波市计量测试研究院。查6份测量设备校准证书、检定证书全部在有效期内，量值溯源基本符合文件要求。


	审核日期：2021年01月11日至2021年01月11日 
审核员签字：   [image: image1.jpg]


                                             部门代表签字：[image: image2.jpg]pU







