编号：0003-2021

不符合项报告

企业名称：浙江北泽阀门科技有限公司 不符合报告编号： 01

企业下属部门: 陪同人员:黄辉

不符合事实描述： 查：生产部现场检测用游标卡尺（2-S95172），2020年10月14日检定，未粘贴计量确认合格标识。 不符合认证审核准则条款号：_ GB/T19022-2003 6.2.4条款__ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名:审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页