编号：0013-2021

不符合项报告

企业名称：陕西鑫联仪器仪表有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量管理部 陪同人员:方晓静

不符合事实描述： 审核时，发现使用的编号C200828744的UT33D数字多用表不能提供有效的溯源证书。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T19022-2003标准7.3.2条款____ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 质量管理部负责将该数字多用表送外部计量机构溯源，并对其他部门计量器具控制情况进行检查。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期：

可另附页